东莞市工人文化宫溜冰场改造项目设计方案

用户需求书

一、项目概况

为满足职工群众体育健身需求，进一步优化场馆功能布局，文化宫拟在非遗展厅楼面（原溜冰场区域）增设两片匹克球场和一片网球场，项目旨在打造功能完善、安全舒适且具备一定专业性的运动场地，为职工群众提供高品质的运动空间。

二、服务内容

东莞市工人文化宫在非遗展厅楼面（原溜冰场区域）新建两片匹克球场和一片网球场场地、临时休息区、加装金属围栏等项目的前期设计工作。包括但不限于（结构安全、环保要求、合规性、安全防护、监控标识等）。

三、其他要求

1. 承接商须有独立团队，有相关工程设计资质，按甲方要求制定详细的项目推进计划，负责整体实施工作。

2. 团队有固定的项目负责人和联系人，负责项目的测量、设计工作，保证项目的顺利推进。

3.承接商在服务过程中，必须在采购人的指导下，不断完善方案以符合项目目标，并且需充分考虑整个场馆外观效果、场馆硬件条件等方面。

4.承接商须承诺不将该项目中所产生的设计方案和图像用于任何其他盈利用途，确保项目整体实施符合相关法律规定。

五、报价要求

本项目以人民币为结算单位，实行合同总价包干方式，承接商须对采购范围的全部内容进行报价。报价包括耗材、辅材、人工、技术交通等服务费及所有直接、间接费，有关文件规定的利润、利息、税金等所有费用。

六、服务期

服务期：合同签订之日起至服务完成且书面确应。

七、付款方式

经采购人书面确应后，承接商向采购人开具等额有效的发票进行付款。

注：★如因不可抗力原因，导致项目无法正常进行，扣除该项目已使用的费用后，其余费用承接商须无条件退还采购人，由此造成的损失由承接商自行承担。