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一、项目概况
东莞市工人电影院影院室内面积约1100平方米，现有影厅4个，共计397个座位。根据《公共场所卫生管理条例》及其实施细则等有关规定，电影院属于公共场所，须每年向市卫生健康局提交合格的中央空调通风系统卫生检测报告，方可对公众开放。目前拟通过公开招标的采购方式选取服务单位对东莞市工人电影院中央空调通风系统开展清洗消毒及空气卫生检测工作。服务范围包括但不限于中央空调通风系统清洗消毒、空气卫生检测及出具卫生检测报告等。
二、服务内容及要求
（一）承接本项目的供应商自身须具备中央空调通风系统清洗消毒相应专业资质，清洗消毒作业须由中标人自有资质团队完成，不得转包、分包。作业须严格按照国家有关卫生标准、规范执行，确保清洗消毒质量达标；因中标人或其委托合作单位作业不当造成影院设备设施损坏的，由中标人承担全部赔偿及相应责任。
（二）清洗消毒作业完成后，由中标人统筹完成中央空调通风系统及室内空气卫生检测工作。中标人可自行或委托具备法定检验检测资质（CMA）的合作机构开展检测，最终出具的卫生检测报告须符合《公共场所卫生管理条例》及其实施细则等国家规范与东莞市卫生健康局的报备要求，具备合法效力且可正常用于公共场所开放报备。中标人对检测报告的真实性、合法性、有效性负全部责任。
（三）中标人须向采购人提交完整的清洗消毒作业报告、空气卫生检测报告等全套资料，并确保资料可通过主管部门核验。
（四）作业人员必须熟悉影院设备设施的安全使用操作，熟练掌握设备设施、安全通道使用规范，具备预防和处置作业过程中初起安全事故的能力；中标人委托合作检测机构进场的，须提前向采购人报备人员信息，并做好现场管理与安全交底。
（五）合理安排作业时间，做好作业记录，作业期间尽量减少对影院正常放映经营的影响。
三、服务期
自合同签订之日起两个月内；合同期内，中标人须按采购人要求完成中央空调通风系统清洗消毒及空气卫生检测工作，确保卫生检测报告按期出具；合同期内中标人发生重大安全责任事故或因严重违规经营被相关行政管理部门处罚的，采购人有权单方面终止合同。
四、报价要求
报价包含清洗消毒、检测、合作机构服务费、报告编制、人工、材料、交通、税金等全部费用，采购人不再支付任何额外费用。
五、付款方式
根据先服务后支付的原则，采购人在中标人完成中央空调通风系统清洗消毒及空气卫生检测工作并出具合格卫生检测报告后，经现场确认作业完成情况，按合同约定确定实际应付数额后支付；付款时中标人应出具与实际应付款数额相符的发票，否则造成不能按时付款的责任由中标人自行承担。
六、服务考核
中标人完成清洗消毒作业后出具清洗消毒作业报告，完成空气卫生检测后出具卫生检测报告；采购人根据相关报告及作业完成情况支付服务费用。
七、服务违约及处置
1.服务期内，若用户需求中列明有须中标人履行职责的任何一项没有按要求进行服务的，在采购人通知中标人后，其仍未进行处理的，采购人则拒绝支付相应的服务费用。
2.服务期内，中标人累计有2次未按服务要求完成工作的，采购人有权单方面终止采购合同。
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1. 报名时间：即日起至2026年11月10日
2. 报名方式：有意向参与的单位在报名时须将《营业执照》扫描件及报价方案电子文件一起发送至工人文化宫电子邮箱dgsgrdyy@163.com。
3.报名咨询电话：工人文化宫0769-21665159

